## Slide 1
2018. 07
EWP Services Portal
기획案

## Slide 2
0. Service Portal Menu 구성
주요 메뉴 구조
Start
1. 대시보드
2. 에너지 모니터링
4. 요금/수익
5. 설정
* 서비스 이용
+ 서비스 소개 /가입
+ 로그인 + FAQ
* 에너지 모니터링
1) 오늘의 사용량
2) 누적 사용량 비교
3) 피크 사용량 관리
4) 사용량 예측
5) ESS 충방전량
6) PV 발전량
7) DR 수요반응
8) 사용량 구성(DER)
* 설비 모니터링
1) Meter 모니터링 2) PCS 모니터링
3) BMS 모니터링
* iSmart 서비스
+ 사용량/요금 조회
+ 한전 요금 조회
* 수익분석 서비스
+ ESS정산금
+ DR정산금
1) 사이트 설정
Energy Monitoring
Setup
* Main 관제화면
1) 군관리 Main
+ 사이트 Main
3. 장치 모니터링
Dashboard
Billing/Revenue
Equipment

## Slide 3
1. Dashboard
1) 군관리 Main
1일(오늘)(기본), 1주(7일), 1개월(30일), 기간설정으로 조회 : 사이트 명, 사용량, 충전량, 방전량, 발전량
- 기간설정 버튼 클릭하면 캘린터 UI에서 시작, 종료 날짜 선택
지역별 선택하면 해당 지역 정보로 이동 (drop down에서 선택)
차액
200
200
200
200
200
200
200
차액

## Slide 4
1. Dashboard
2) Main-Tooltip
지역별
그룹별
(19)
차액

## Slide 5
1. Dashboard
2) Main-Tooltip
(19)
그룹별
차액

## Slide 6
1. Dashboard
3) Site Main
롯데 정밀 화학
에너지 모니터링
장치 모니터링
상황 관제
요금/수익
오늘 충전량
오늘 방전량
1,350.5 kWh
850.5 kWh
kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
피크 전력 현황
SOC(잔량)
85.5 %
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
시간대 별 발전량
오늘 충/방전량
kWh
만원
충전량
방전량
차액
1,350.5
850.5
-500
8.6
10.7
2.1
이번달 충/방전량
MWh
만원
충전량
방전량
차액
8.9
12.1
3.2
65.2
130.1
64.9
올해 충/방전량
MWh
만원
충전량
방전량
차액
58.9
192.1
133.2
665.2
1130.1
464.9
현재 부하
예측 부하
한전계약 전력
요금적용 전력
목표 전력
IOE 통신상태
IOE_1
IOE_2
IOE_3
2018-07-01 2:39:01 PM
2018-07-01 2:39:01 PM
2018-07-01 1:12:12 PM
상태
상태변경 시간
Disconnected
Connected
Connected
수익 현황
kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
ESS 수익
80,000
DR 수익
25,000
전체 수익
120,000
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
사용량 구성 (DER)
ESS 사용
10%
PV 사용
9%
한전 사용
81%
실제 사용량
ESS 사용량
PV 사용량
현재 사용량
900
kWh
YYYY-MM-DD hh:mm
군관리로 돌아가기
2018.03.05
03:15:00
210 kW
PCS_1
458.3 kWh
458.3 kWh
충전량
방전량
458.3 kWh
458.3 kWh
충전량
방전량
PCS_2
BMS_1
680.000 V
0.000 V
전압
전류
BMS_2
680.000 V
0.000 V
전압
전류
PV_1
0 kWh
0 kWh
누적 발전량
예측 발전량
PCS
BMS
PV
PV 수익
15,000

## Slide 7
1. Dashboard
3) Site Main
롯데 정밀 화학
에너지 모니터링
장치 모니터링
상황 관제
요금/수익
오늘 충전량
오늘 방전량
1,350.5 kWh
850.5 kWh
kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
피크 전력 현황
SOC(잔량)
85.5 %
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
시간대 별 발전량
오늘 충/방전량
kWh
만원
충전량
방전량
차액
1,350.5
850.5
-500
8.6
10.7
2.1
이번달 충/방전량
MWh
만원
충전량
방전량
차액
8.9
12.1
3.2
65.2
130.1
64.9
올해 충/방전량
MWh
만원
충전량
방전량
차액
58.9
192.1
133.2
665.2
1130.1
464.9
현재 부하
예측 부하
한전계약 전력
요금적용 전력
목표 전력
IOE 통신상태
IOE_1
IOE_2
IOE_3
2018-07-01 2:39:01 PM
2018-07-01 2:39:01 PM
2018-07-01 1:12:12 PM
상태
상태변경 시간
Disconnected
Connected
Connected
수익 현황
kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
ESS 수익
80,000
DR 수익
25,000
전체 수익
120,000
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
사용량 구성 (DER)
ESS 사용
10%
PV 사용
9%
한전 사용
81%
실제 사용량
ESS 사용량
PV 사용량
현재 사용량
900
kWh
YYYY-MM-DD hh:mm
군관리로 돌아가기
2018.03.05
03:15:00
210 kW
PCS_1
458.3 kWh
458.3 kWh
충전량
방전량
458.3 kWh
458.3 kWh
충전량
방전량
PCS_2
BMS_1
680.000 V
0.000 V
전압
전류
BMS_2
680.000 V
0.000 V
전압
전류
PV_1
0 kWh
0 kWh
누적 발전량
예측 발전량
PCS
BMS
PV
PV 수익
15,000
그룹별
오늘의 사용량
피크 관리 현황
계획 사용량 조회
ESS 충방전량 조회
PV 발전량 조회
DR 실적 조회
사용량 구성
IOE 통신상태
PCS 운전상태
BMS 운전상태
PV 운전상태
한전 요금 조회
ESS 수익 조회
DR 수익 조회
PV 수익 조회

## Slide 8
오늘 누적 사용량
오늘의 누적 사용량과 어제의 누적 사용량을 기준 시간 대로 구분하여 그래프로 표시
구분된 그래프를 이용하여 누적된 오늘, 어제의 사용량을 비교할 수 있음
오늘 누적 사용량
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
현재 누적 사용량
1,250
kWh
YYYY-MM-DD hh:mm
오늘
어제
지난 주
지난주 보다
▲ 10%
어제 보다
▲ 9%
2. 에너지 모니터링
2) 누적 사용량
데이터 저장하기
내용 삭제

## Slide 9
2. 에너지 모니터링
오늘의 사용량
오늘의 사용량을 시간 별로 구분하여 2차원 꺾은 선형 그래프로 표시
오늘, 어제, 지난 주의 기준 시간대의 사용량을 비교할 수 있도록 함
오늘의 사용량
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
오늘
어제
지난 주
현재 사용량
850
kWh
YYYY-MM-DD hh:mm
1) 오늘 사용량
데이터 저장하기
지난주 보다
▲ 10%
어제 보다
▲ 9%
기간 설정
YYY-MM
▼
~
YYYY-MM
▼
기간 설정 ▼
현재 시간
1시간
1일 (오늘)
1년 (올해)
기간 설정
계획 사용량
계획 사용량
950
kWh

## Slide 10
2. 에너지 모니터링
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
시간 단위 선택
오늘의 사용량
기간 설정
▼
~
▼
현재 시간 ▼
오늘
어제
지난 주
계획 사용량
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
오늘의 사용량
기간 설정
▼
~
▼
1년 (올해) ▼
오늘
어제
지난 주
계획 사용량
kWh |  |  |  |  | 
1,000 |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  | 
 | 01 | 15 | 30 | 45 | 60
오늘의 사용량
기간 설정
▼
~
▼
1시간 ▼
오늘
어제
지난 주
계획 사용량
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
오늘의 사용량
기간 설정
▼
~
▼
1일 (오늘) ▼
오늘
어제
지난 주
계획 사용량

## Slide 11
피크 관리 현황
피크 전력 현황은 15분 단위로 전체 화면 업데이트가 되며 데이터는 1분 주기로 현재 사용량, 피크 전력 예상 사용량이 업데이트 된다.
한전 계약 전력, 요금 적용 전력, 목표 전력의 기준은 “6.설정-한전 요금계, 계약 전력 표시” 메뉴에서 설정된다.
피크 전력 현황
kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
현재 부하
예측 부하
현재 전력
250
kW
YYYY-MM-DD hh:mm
한전 계약 전력
요금 적용 전력
목표 전력
2. 에너지 모니터링
3) Peak 사용량 관리
현재 시간 ▼
데이터 저장하기
2018.03.05
03:15:00
210 kW
기간 설정
YYY-MM
▼
~
YYYY-MM
▼

## Slide 12
계획 사용량 조회
매일 00시에 명일 24 시간 동안 시간별 예측 사용량에 대한 데이터가 화면에 조회 된다.
실제 사용량도 현재 시간 까지의 데이터를 예측 사용량과 같이 보여준다.
시간대 별 실제/계획 사용량
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
사용량(실적)
사용량(계획)
현재 사용량
900
kWh
YYYY-MM-DD hh:mm
2. 에너지 모니터링
4) 사용량 계획
계획 사용량
950
kWh
기간 설정 ▼
데이터 저장하기
기간 설정
YYY-MM
▼
~
YYYY-MM
▼
내용 삭제

## Slide 13
ESS 충방전량 조회
매 시간 단위로 실제 충전 및 방전량에 대한 데이터가 화면에 조회된다.
조회기간 동안의 누적 충전량과 누적 방전량을 충방전 현황으로 보여준다.
2. 에너지 모니터링
5) ESS 충방전량
시간대 별 발전량
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
누적 충전량
1,500
kWh
YYYY-MM-DD hh:mm
충전
방전
누적 방전량
1,000
kWh
기간 설정 ▼
데이터 저장하기
기간 설정
YYY-MM
▼
~
YYYY-MM
▼
방전 계획
충전 계획

## Slide 14
PV 발전량 조회
매 시간 단위로 실제 발전량에 대한 데이터가 화면에 조회된다.
조회기간 동안의 누적 발전량을 발전현황으로 보여준다.
시간대 별 충전/방전량
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃
2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100
1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
YYYY-MM-DD hh:mm
2. 에너지 모니터링
6) PV 발전량
발전량(실적)
누적 발전량
1,000
kWh
발전량(예측)
1시간 간격 ▼
데이터 저장하기
온도

## Slide 15
DR 실적 조회
매 시간 단위로 실제 발전량에 대한 데이터가 화면에 조회된다.
조회기간 동안의 누적 발전량을 발전현황으로 보여준다.
2. 에너지 모니터링
7) 수요반응 (DR)
수요반응 실적
kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
기간 설정
YYY-MM
▼
~
YYYY-MM
▼
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
감축횟수(회) | 1 | - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
감축시간(hr) | 2 | - | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
감축인정용량(kW) | 200 | 280 | 250 | 170 |  |  |  |  |  |  |  | 
이행용량(kW) | 10 | - | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
감축이행용량합계(kW) | 210 | 200 | 260 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 
데이터 저장하기

## Slide 16
사용량 구성(DER)
현재 사용량에서 ESS 사용, PV 사용으로 인한 사용량의 효율을 나타낸다.
실제 사용량 기준으로 ESS 또는 PV 사용량의 데이터가 업데이트 되면 해당 영역만큼의 효율성을 나타낼 수 있다. 예를 들어 ESS가 03시 ~ 08시 사용될 때 실제 사용량은 ESS 사용량을 포함하는 만큼의 사용이 되지만 ESS 사용으로 인해 주황색 영역과 같이 실제 사용량은 줄어 들게 된다.
사용량 구성 (DER)
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
실제 사용량
ESS 사용량
현재 사용량
900
kWh
YYYY-MM-DD hh:mm
PV 사용량
ESS 사용
10%
PV 사용
9%
한전 사용
81%
2. 에너지 모니터링
8) ESS/PV 사용량 구성
1시간 간격 ▼
데이터 저장하기

## Slide 17
각 에너지 모니터링 화면에 해당 되는 데이터를 저장한다.
사용량 구성 (DER)
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
실제 사용량
ESS 사용량
현재 사용량
900
kWh
YYYY-MM-DD hh:mm
PV 사용량
ESS 사용
10%
PV 사용
9%
한전 사용
81%
2. 에너지 모니터링
데이터 저장하기
1시간 간격 ▼
데이터 저장하기

## Slide 18
3. 장치 모니터링
IOE 통신상태 모니터링
1) Meter 모니터링
NO | Site Name | Site ID | Device Name | Device ID | Status | Status Time
1 | 제일화성 | 10037202 | IOE(총량) | 41331 | NORMAL | 2018-06-15 2:39:01 PM
2 | 제일화성 | 10037202 | ESS(충방전) | 41332 | NORMAL | 2018-06-15 2:39:01 PM
3 | 제일화성 | 10037202 | 소내전력 | 41333 | DISCONNECTED | 2018-06-15 2:39:01 PM
IOE
PCS
BMS
PV
데이터 저장하기

## Slide 19
3. 장치 모니터링
PCS 운전상태 모니터링
2) PCS 모니터링
NO | Site Name | Site ID | Device Name | Device ID | PCS Staus | C/D Status | PCS Message | Status Time
1 | 제일화성 | 10037202 | PCS_01 | 41331 | RUN | Charge | - | 2018-06-15 2:39:01 PM
2 | 제일화성 | 10037202 | PCS_02 | 41332 | STOP | - | AC over current R-Phase | 2018-06-15 2:39:01 PM
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  | 
IOE
PCS
BMS
PV
데이터 저장하기

## Slide 20
3. 장치 모니터링
BMS 운전상태 모니터링
3) BMS 모니터링
NO | Site Name | Site ID | Device Name | Device ID | BMS Status | C/D Satus | BMS Message | Status Time
1 | 제일화성 | 10037202 | BMS_01 | 50001 | RUN | Charge | - | 2018-06-15 2:39:01 PM
2 | 제일화성 | 10037202 | BMS_02 | 50002 | FAULT | - | Over cell Voltage | 2018-06-15 2:39:01 PM
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  | 
IOE
PCS
BMS
PV
데이터 저장하기

## Slide 21
3. 장치 모니터링
PV 발전상태 모니터링
4) PV 모니터링
NO | Site Name | Site ID | Device Name | Device ID | PV Status | Temperature | PV Message | Status Time
1 | 제일화성 | 10037202 | PV_01 | 60001 | RUN | 51 ℃ | - | 2018-06-15 2:39:01 PM
2 | 제일화성 | 10037202 | PV_02 | 60002 | FAULT | - | Bulk UV | 2018-06-15 2:39:01 PM
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  | 
IOE
PCS
BMS
PV
데이터 저장하기

## Slide 22
3. 장치 모니터링
데이터 저장하기
NO | Site Name | Site ID | Device Name | Device ID | PV Status | Temperature | PV Message | Status Time
1 | 제일화성 | 10037202 | PV_01 | 60001 | RUN | 51 ℃ | - | 2018-06-15 2:39:01 PM
2 | 제일화성 | 10037202 | PV_02 | 60002 | FAULT | - | Bulk UV | 2018-06-15 2:39:01 PM
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  | 
IOE
PCS
BMS
PV
데이터 저장하기
전체 장비의 모니터링 정보를 한번에 저장한다.
- IOE, PCS, BMS, PV

## Slide 23
4. 요금/수익
사용량/요금 조회
사용량/요금 조회는 시간, 일별, 월별, 기간 별 조회가 가능하다.
1번 조건에 따라 기간 설정은 일별, 월별, 기간 별로 세부 조회가 가능하다.
하단 영역을 통해 사용량, 사용요금에 대한 예측과 실적 확인이 가능하다.
사용량/요금 조회
kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000원
400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 원
200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
기간 설정
YYYY-MM-DD
▼
~
YYYY-MM-DD
▼
조회 조건
시간대/일별/월별/기간별
▼
시 | 예측.사용량(kWh) | 실제.사용량(kWh) | 차이(kHh),% | 예측.사용 요금(원) | 실제.사용 요금(원) | 차이(원),%
01 | 100 | 95 | -5(5%) | 10,000원 | 9,500원 | -500(5%)
02 | 100 | 110 | +10(10%) | 10,000원 | 11,000원 | +1,000(10%)
1) 사용량/요금
오늘
어제
전년동일
데이터 저장하기
내용 삭제

## Slide 24
한전 요금 조회
한전 요금 조회는 기간 설정으로 월별로 조회할 수 있다.
전기요금을 구성하는 항목별(기본,역률,사용량)로 조회된다.
한전 요금 조회
원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100,000천 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
80,000천 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
60,000천 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
40,000천 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20,000천 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
기간 설정
YYY-MM
▼
~
YYYY-MM
▼
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
기본 | 6,847,360 | 6,847,360 | 6,847,360 | 6,847,360 | 6,847,360 |  |  |  |  |  |  | 
역률 | -54,778 | -54,778 | -54,778 | -54,778 | -54,778 |  |  |  |  |  |  | 
사용량 | 35,233,601 | 35,233,601 | 35,233,601 | 35,233,601 | 35,233,601 |  |  |  |  |  |  | 
전기요금합계 | 42,026,183 | 42,026,183 | 42,026,183 | 42,026,183 | 42,026,183 |  |  |  |  |  |  | 
전력산업기반기금 | 1,554,960 | 1,554,960 | 1,554,960 | 1,554,960 | 1,554,960 |  |  |  |  |  |  | 
부가세 | 4,202,618 | 4,202,618 | 4,202,618 | 4,202,618 | 4,202,618 |  |  |  |  |  |  | 
청구금액 | 47,783,760 | 47,783,760 | 47,783,760 | 47,783,760 | 47,783,760 |  |  |  |  |  |  | 
4. 요금/수익
2) 한전 요금 조회
데이터 저장하기

## Slide 25
ESS 수익 조회
한전 요금 조회는 기간 설정으로 월별로 조회할 수 있다.
전기요금을 구성하는 항목별(기본,역률,사용량)로 조회된다.
ESS 수익 조회
기간 설정
YYY-MM
▼
~
YYYY-MM
▼
4. 요금/수익
3) ESS 정산금
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
평일 일수(d) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 
경부하충전량(kWh) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
중간부하충전량(kWh) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
최대부하방전량(kWh) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
중간부하방전량(kWh) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
예상)할인금액(\) | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |  |  |  |  |  |  | 
실적)할인금액(\) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |  |  |  |  | 
고객)정산금액(\) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  |  |  | 
EWP)정산금액(\) | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |  |  |  |  |  |  | 
정산비율(%) | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  |  |  | 
\ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
데이터 저장하기

## Slide 26
DR 수익 조회
한전 요금 조회는 기간 설정으로 월별로 조회할 수 있다.
전기요금을 구성하는 항목별(기본,역률,사용량)로 조회된다.
DR 수익 조회
기간 설정
YYY-MM
▼
~
YYYY-MM
▼
4. 요금/수익
4) DR 정산금
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
감축 횟수-시간(회-hr) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |  |  |  |  |  |  | 
감축이행용량(kWh) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
감축인정용량(kWh) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  | 
감축이행율(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  | 
용량정산금(\) | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |  |  |  |  |  |  | 
감축정산금(\) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  | 
실적)총정산금액(\) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |  |  |  |  | 
고객)정산금액(\) | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |  |  |  |  |  |  | 
EWP)정산금액(\) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  |  |  | 
수익비율(%) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  |  |  | 
\ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
데이터 저장하기

## Slide 27
5. 설정
한전 계약 및 전력관리 정보
건물 요금
일반용(을) – 고압 A: 선택 II
▼
계약 전력
2,000
KW
검침일
30일
▼
요금 적용 전력
2018년 05월
▼
500
KW
목표 전력
450
%
설정
취소
구축 사이트별로 한전 계약요금을 관리하기 위한 정보를 입력합니다.
목표 전력은 “요금 적용 전력” 기준 90% 수준으로 기본값이 설정됩니다.
1) 사이트 설정
90
KW
요금적용전력대비