## 연동인터페이스정의서
메뉴 Depth1 | 메뉴 Depth2 | Func.No | Function 명 | 파라메터 | 결과값
대시보드(군관리) | 알람(비상, 주의) | 1-1-1 | 비상 알림 건수 조회 |  | 비상 알림 건수
|  | 1-1-2 | 주의 알림 건수 조회 |  | 주의 알림 건수
|  | 1-1-3 | 금일 알람 발생 건수 조회 |  | 금일 알람 발생 건수
|  | 1-1-4 | 금일 미확인 건수 조회 |  | 금일 미확인 건수
|  | 1-1-5 | 최근 한달간 비율 조회 | 기간시작년월일 기간종료년월일 | 최근 한달간 비율
| 사이트목록별 사용량(누적사용량, 예상사용량) | 1-2-1 | 사이트목록별 사용량 리스트 조회 |  | 사이트목록별 사용량 리스트
| 사이트목록별 충전량 | 1-3-1 | 사이트목록별 충전량 리스트 조회 |  | 사이트목록별 충전량 리스트
| 사이트목록별 방전량 | 1-4-1 | 사이트목록별 방전량 리스트 조회 |  | 사이트목록별 방전량 리스트
| 사이트목록별 수익 | 1-5-1 | 사이트목록별 수익 리스트 조회 |  | 사이트목록별 수익 리스트
| 사이트목록 | 1-6-1 | 사이트 목록 조회 |  | 사이트 목록
대시보드(사이트) | 알람(비상, 주의) | 2-1-1 | 비상 알림 건수 조회 |  | 비상 알림 건수
|  | 2-1-2 | 주의 알림 건수 조회 |  | 주의 알림 건수
|  | 2-1-3 | 금일 알람 발생 건수 조회 |  | 금일 알람 발생 건수
|  | 2-1-4 | 금일 미확인 건수 조회 |  | 금일 미확인 건수
|  | 2-1-5 | 최근 한달간 비율 조회 |  | 최근 한달간 비율
| 오늘 충전량/방전량 합계 | 2-2-1 | 오늘 충전량 합계 조회 |  | 오늘 충전량 합계
|  | 2-2-2 | 오늘 방전량 합계 조회 |  | 오늘 방전량 합계
| 이번달 충전량/방전량 합계 | 2-3-1 | 이번달 충전량 합계 조회 | 기간시작년월일 기간종료년월일 | 이번달 충전량 합계
|  | 2-3-2 | 이번달 방전량 합계 조회 |  | 이번달 방전량 합계
| 올해 충전량/방전량 합계 | 2-4-1 | 올해 충전량 합계 조회 | 기간시작년월일 기간종료년월일 | 올해 충전량 합계
|  | 2-4-2 | 올해 방전량 합계 조회 |  | 올해 방전량 합계
| 수익(오늘, 이번달, 올해) | 2-5-1 | 오늘 수익 조회 |  | 오늘 수익
|  | 2-5-2 | 이번달 수익 조회 | 기간시작년월일 기간종료년월일 | 이번달 수익
|  | 2-5-3 | 올해 수익 조회 | 기간시작년월일 기간종료년월일 | 올해 수익
| SOC(잔량) | 2-6-1 | 잔량 조회 |  | 잔량
| 실제사용량 | 2-7-1 | 한전 사용량 리스트 조회 |  | 한전 사용량 리스트
| ESS사용량 | 2-8-1 | ESS 사용량 리스트 조회 |  | ESS 사용량 리스트
| PV사용량 | 2-9-1 | PV 사용량 리스트 조회 |  | PV 사용량 리스트
| 피크전력현황(한전계약전력, 요금적용전력, 목표전력, 현재부하, 예측부하) | 2-10-1 | 현재 부하 리스트 조회 |  | 현재 부하 리스트
|  | 2-10-2 | 예측 부하 리스트 조회 |  | 예측 부하 리스트
|  | 2-10-3 | 한전 계약 전력 조회 |  | 한전 계약 전력
|  | 2-10-4 | 요금 적용 전력 조회 |  | 요금 적용 전력
| IOE 모니터링 | 2-11-1 | IOE 리스트 조회 |  | IOE 리스트
| PCS 모니터링 | 2-12-1 | PCS 리스트 조회 |  | PCS 리스트
| BMS 모니터링 | 2-13-1 | BMS 리스트 조회 |  | BMS 리스트
| PV 모니터링 | 2-14-1 | PV 리스트 조회 |  | PV 리스트
| 수익현황 | 2-15-1 | ESS 수익 리스트 조회 |  | ESS 수익 리스트
|  | 2-15-2 | DR 수익 리스트 조회 |  | DR 수익 리스트
|  | 2-15-3 | PV 수익 리스트 조회 |  | PV 수익 리스트
| 충/방전량 | 2-16-1 | 충전량 리스트 조회 |  | 충전량 리스트
|  | 2-16-2 | 방전량 리스트 조회 |  | 방전량 리스트
|  | 2-16-3 | 충전계획 리스트 조회 |  | 충전계획 리스트
|  | 2-16-4 | 방전계획 리스트 조회 |  | 방전계획 리스트
에너지모니터링 | 오늘 사용량 | 3-1-1 | 오늘사용량 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 1개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 오늘사용량 리스트 현재 사용량 합계
|  | 3-1-2 | 예측사용량 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 1개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 예측사용량 리스트 예측 사용량 합계
|  | 3-1-3 | 엑셀저장 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 1개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 엑셀파일
| 피크 사용량 관리 | 3-2-1 | 현재 부하 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 1개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 현재 부하 리스트
|  | 3-2-2 | 예측 부하 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 1개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 예측 부하 리스트
|  | 3-2-3 | 한전 계약 전력 조회 |  | 한전 계약 전력
|  | 3-2-4 | 요금 적용 전력 조회 |  | 요금 적용 전력
|  | 3-2-5 | 엑셀저장 |  | 엑셀파일
| ESS 충방전량 | 3-3-1 | ESS 충전량 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 1개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | ESS 충전량 리스트 누적 충전량
|  | 3-3-2 | ESS 방전량 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 1개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | ESS 방전량 리스트 누적 방전량
|  | 3-3-3 | ESS 충전계획 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 1개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | ESS 충전계획 리스트
|  | 3-3-4 | ESS 방전계획 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 1개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | ESS 방전계획 리스트
|  | 3-3-5 | 엑셀저장 |  | 엑셀파일
| PV 발전량 | 3-4-1 | PV발전량(실적) 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 1개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | PV발전량(실적) 리스트 누적 발전량
|  | 3-4-2 | PV발전량(예측) 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 1개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | PV발전량(예측) 리스트
|  | 3-4-3 | 온도 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 1개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 온도 리스트
|  | 3-4-4 | 엑셀저장 |  | 엑셀파일
| 수요반응(DR) | 3-5-1 | 오늘 사용량 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 1개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 오늘 사용량 리스트 현재 사용량 합계
|  | 3-5-2 | 어제 사용량 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 2개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 어제 사용량 리스트
|  | 3-5-3 | 지난주 사용량 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 3개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 지난주 사용량 리스트
|  | 3-5-4 | 계획 사용량 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 4개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 계획 사용량 리스트
|  | 3-5-5 | 기준부하 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 5개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 기준부하 리스트
|  | 3-5-6 | 목표 사용량 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 6개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 목표 사용량 리스트
|  | 3-5-7 | 감축 정보 리스트 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 7개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 감축정보 리스트
|  |  | 엑셀저장 |  | 엑셀파일
| ESS/PV 사용량 구성(DER) | 3-6-1 | 한전 사용량 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 7개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 한전 사용량 리스트 현재 사용량 합계 한전 사용률(%)
|  | 3-6-2 | ESS 사용량 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 7개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | ESS 사용량 리스트 ESS 사용률(%)
|  | 3-6-3 | PV 사용량 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 7개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | PV 사용량 리스트 PV 사용률(%)
|  | 3-6-4 | 예측 사용량 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 조회주기(1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 1주, 7개월) 기간시작년월일 기간종료년월일 | 예측 사용량 리스트 예측 사용량 합계
|  | 3-6-5 | 엑셀저장 |  | 엑셀파일
장치모니터링 | IOE 모니터링 | 4-1-1 | IOE 리스트 조회 |  | IOE 리스트
|  | 4-1-2 | 엑셀저장 |  | 엑셀파일
| PCS 모니터링 | 4-2-1 | PCS 리스트 조회 |  | PCS 리스트
|  | 4-2-2 | 엑셀저장 |  | 엑셀파일
| BMS 모니터링 | 4-3-1 | BMS 리스트 조회 |  | BMS 리스트
|  | 4-3-2 | 엑셀저장 |  | 엑셀파일
| PV 모니터링 | 4-4-1 | PV 리스트 조회 |  | PV 리스트
|  | 4-4-2 | 엑셀저장 |  | 엑셀파일
상황모니터링 | 알람상세정보 | 5-1-1 | 비상 알림 리스트 조회 |  | 비상 알림 리스트
|  | 5-1-2 | 주의 알림 리스트 조회 |  | 주의 알림 리스트
요금/수익 | 한전요금조회 | 6-1-1 | 한전 요금 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 기간시작년월 기간종료년월 | 한전 요금 리스트
|  | 6-1-2 | 명세서 확인
|  | 6-1-3 | 엑셀저장 |  | 엑셀파일
| ESS 정산금 | 6-2-1 | ESS 수익 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 기간시작년월 기간종료년월 | ESS 수익 리스트
|  | 6-2-2 | 엑셀저장 |  | 엑셀파일
| DR 정산금 | 6-3-1 | DR 수익 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 기간시작년월 기간종료년월 | DR 수익 리스트
|  | 6-3-2 | 특정 월의 상세명세서 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 기간시작년월 기간종료년월 | 상세명세서
|  | 6-3-3 | 특정 월의 상세 이벤트리스트 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 기간시작년월 기간종료년월 | 상세 이벤트리스트
|  | 6-3-4 | 엑셀저장 |  | 엑셀파일
| PV 정산금 | 6-4-1 | PV 수익 리스트 조회 | 표시범위(1일, 1주, 1월, 1년) 기간시작년월 기간종료년월 | PV 수익 리스트
|  | 6-4-2 | 엑셀저장 |  | 엑셀파일
| 상세명세서 | 6-5-1