## 연동인터페이스정의서
메뉴 Depth1 | 메뉴 Depth2 | 제공출처 |  |  | 사용기준 | API | 비고 | 비고2
|  | Enertalk | PMGrow | iSmart
대시보드(군관리) | 알람(비상, 주의) |  | O |  | PMGrow | PMGrow와 협의하여 API 정의 및 제공요청 | EWP서비스포털에서 Callback URL을 제공하여 수신(PMGrow와 협의필요)
| 사이트목록별 사용량(누적사용량, 예상사용량) |  |  |  | 추가확인예정
| 사이트목록별 충전량 |  |  |  | 추가확인예정
| 사이트목록별 방전량 |  |  |  | 추가확인예정
| 사이트목록별 수익 |  |  |  | 추가확인예정
| 사이트목록 | O | X |  | Enertalk |  | Enertalk Admin API 로 조회 가능
대시보드(사이트) | 알람(비상, 주의) |  | O |  | PMGrow | PMGrow와 협의하여 API 정의 및 제공요청 예정 | EWP서비스포털에서 Callback URL을 제공하여 수신(PMGrow와 협의필요)
| 오늘 충전량/방전량 합계 |  |  |  | 추가확인예정
| 이번달 충전량/방전량 합계 |  |  |  | 추가확인예정
| 올해 충전량/방전량 합계 |  |  |  | 추가확인예정
| 일별 충전량/방전량 목록 |  |  |  | 추가확인예정
| 수익(오늘, 이번달, 올해) |  |  |  | 추가확인예정
| SOC(잔량) |  |  |  | 추가확인예정
| 실제사용량 |  |  |  | 추가확인예정
| ESS사용량 |  |  |  | 추가확인예정
| PV사용량 |  |  |  | 추가확인예정
| 피크전력현황(한전계약전력, 요금적용전력, 목표전력, 현재부하, 예측부하) |  |  |  | 추가확인예정
| IOE 모니터링 |  |  |  | 추가확인예정
| BMS 모니터링 |  |  |  | 추가확인예정
| PV 모니터링 |  |  |  | 추가확인예정
| IOE 모니터링 |  |  |  | 추가확인예정
| 수익현황(충전, 방전, 충전계획, 방전계획) |  |  |  | 추가확인예정
| ESS 수익 |  |  |  | 추가확인예정
| DR 수익 |  |  |  | 추가확인예정
| PV 수익 |  |  |  | 추가확인예정
에너지모니터링 | 오늘의 사용량 | O | △ |  | Enertalk | [Periodic usages] GET /sites/:siteId/usages/periodic | 계획사용량은 제공안함. 예상사용량은 제공함. 계획사용량이 예상사용량인지 확인필요. (인코어드에 실데이터 존재) | PMGrow는 인코어드에서 데이터를 제공받음
| 피크 사용량 관리 | X | X |  | 미정 |  | 피크사용량 관련 API 현재 제공안함. 15분 단위로 사용량을 체크해서 피크 계산필요. 인코어드와 협의필요.
| ESS 충방전량 | O | O |  | PMGrow | PMGrow와 협의하여 API 정의 및 제공요청 예정 | PMGrow의 데이터를 기준으로 제공. (PMGrow에 실데이터 존재) | [Enertalk API 사용시 - List tags] GET /sites/:siteId/tags/:tagId/usages/periodic (usageType : positiveEnergy(충전), negativeEnergy(방전-사용) 으로 조회)
| PV 발전량 | O | O |  | PMGrow | PMGrow와 협의하여 API 정의 및 제공요청 예정 | PMGrow의 데이터를 기준으로 제공. (PMGrow에 실데이터 존재) | [Enertalk API 사용시 - List tags] GET /sites/:siteId/tags/:tagId/usages/periodic (usageType : positiveEnergy(충전) 으로 조회)
| 수요반응(DR) | △ | X |  | 미정 |  | - 기준부하: site의 cbl 기준부하 사용량 API 사용 - 사용량: 사용량 API 사용 - 감축량: 계산에 의해 산출필요 - 목표사용량 : 확인필요
| ESS/PV 사용량 구성(DER) | O | X |  | Enertalk |  | 사용량 API를 사용하면 되나 PV사용량은 역전송 여부에 따라 계산에 의해 산출필요
장치모니터링 | IOE 모니터링 | △ | X |  | 미정 | [List devices of a site] GET /sites/:siteId/devices | Enertalk API를 사용해서 상태정보는 제공되지만 IOE에 대한 것인지는 확인이 필요함
| PCS 모니터링 | △ | O |  | PMGrow | PMGrow와 협의하여 API 정의 및 제공요청 예정
| BMS 모니터링 | △ | O |  | PMGrow | PMGrow와 협의하여 API 정의 및 제공요청 예정
| PV 모니터링 | △ | O |  | PMGrow | PMGrow와 협의하여 API 정의 및 제공요청 예정
요금/수익 | 한전요금조회 | X | X |  | 미정
| ESS 정산금 | X | X |  | 미정
| DR 정산금 | X | X |  | 미정
| PV 정산금 | X | X |  | 미정
| 상세명세서 | X | X |  | 미정