## 연동인터페이스정의서
메뉴 Depth1 | 메뉴 Depth2 | 제공출처 |  |  | API 제공현황 |  | DB수집 | DB 테이블명 | API 실행코드 | 사용기준 | 사용기준 | 담당자 | API | 비고 | 비고2
|  | 인코어드 | PMGrow | iSmart | Spec | Data
대시보드(군관리) | 알람(비상, 주의) |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호 | 서비스포털에서 API 제공예정 | PMGrow에서 알람발생시 EWP서비스포털로 실시간으로 데이터 전송
| 사이트목록별 사용량(누적사용량, 예상사용량) | O | [7 empty] | Enertalk | Enertalk | 김현탁 | 사이트 리스트별 사용량 제공가능여부 확인필요
| 사이트목록별 충전량 |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 사이트목록별 방전량 |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 사이트목록별 수익 | O | [7 empty] | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | 사이트 리스트별 수익 제공가능여부 확인필요
| 사이트목록 | [11 empty] | DB에서 직접 조회
대시보드(사이트) | 알람(비상, 주의) |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호 | 서비스포털에서 API 제공예정 | PMGrow에서 알람발생시 EWP서비스포털로 실시간으로 데이터 전송
| 오늘 충전량/방전량 합계 |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 이번달 충전량/방전량 합계 |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 올해 충전량/방전량 합계 |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 일별 충전량/방전량 목록 |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 수익(오늘, 이번달, 올해) | O | [7 empty] | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | 오늘/이번달/올해 단위 수익 제공가능여부 확인필요
| SOC(잔량) |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 실제사용량 | O | [7 empty] | Enertalk | Enertalk | 김현탁
| ESS사용량 |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| PV사용량 | O | [7 empty] | Enertalk | Enertalk | 김현탁
| 피크전력현황(한전계약전력, 요금적용전력, 목표전력, 현재부하, 예측부하) | O | [7 empty] | 인코어드 | 인코어드 | 이선정
| IOE 모니터링 | [8 empty] | Enertalk | Enertalk | 윤우람
| PCS 모니터링 |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| BMS 모니터링 |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| PV 모니터링 |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 수익현황(충전, 방전, 충전계획, 방전계획) | O | [7 empty] | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | 오늘/이번달/올해 단위 수익 제공가능여부 확인필요
| ESS 수익 | O | [7 empty] | 인코어드 | 인코어드 | 이선정
| DR 수익 | O | [7 empty] | Enertalk | Enertalk | 김현탁
| PV 수익 | O | [7 empty] | 인코어드 | 인코어드 | 이선정
에너지모니터링 | 사용량 현황 | O | △ |  | O | O | O | tb_usage | ENERGY01 | Enertalk | Enertalk | 김현탁 | [사용량] GET /sites/:siteId/usages/periodic (period : 15min, start, end, timeType : past) | 인코어드에 실데이터 존재 | PMGrow는 인코어드에서 데이터를 제공받음
[7 empty] | O | tb_predict_usage | ENERGY02 |  |  |  | [예측사용량] GET /sites/:siteId/usages/periodic (period : 15min, start, end, timeType : future)
| 피크 전력 현황 | O | X |  | O | O | O |  | ENERGY03 | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | peak_api.pdf | 사용량 관련 데이터를 기준으로 피크를 계산해서 결과값을 리턴하는 API 제공
| ESS 충방전량 조회 | O | O |  | 8/8 | 8/15 | O |  | ENERGY04 | PMGrow | PMGrow | 김강호 | API 제공예정 | PMGrow의 데이터를 기준으로 제공. (PMGrow에 실데이터 존재) | [Enertalk API 사용시 - List tags] GET /sites/:siteId/tags/:tagId/usages/periodic (usageType : positiveEnergy(충전), negativeEnergy(방전-사용) 으로 조회)
| PV 발전량 조회 | O | O |  | 8/8 | 8/15 | O |  | ENERGY05 | PMGrow | PMGrow | 김강호 | API 제공예정 | PMGrow의 데이터를 기준으로 제공. (PMGrow에 실데이터 존재) | [Enertalk API 사용시 - List tags] GET /sites/:siteId/tags/:tagId/usages/periodic (usageType : positiveEnergy(충전) 으로 조회)
| DR 실적조회 | O | X |  | O | O | O |  | ENERGY06 | Enertalk | Enertalk | 김현탁 | [감축 지시 이행 실적 및 신규 감축 지시 조회] GET /dr/requests/active |  | 차트가 감축이력시점의 것인지 현재시점의 것인지 확인필요(기획담당자와 확인예정)
| ESS/PV 사용량 구성 | O | X |  | O | O | O |  | ENERGY07 | Enertalk | Enertalk | 김현탁 | [List tags] GET /sites/:siteId/tags/:tagId/usages/periodic (usageType : positiveEnergy(충전) 으로 조회) | PV 사용량 : PV 발전량
|  | X | O |  | 8/8 | 8/15 | O |  | ENERGY08 | PMGrow | PMGrow | 김강호 |  | ESS 사용량 : ESS 방전량 - 충전량 (충전이 많으면 마이너스)
장치모니터링 | IOE 통신상태 | O | X |  | O | O | O |  | DEVICE01 | Enertalk | Enertalk | 김현탁 | [List devices of a site] GET /sites/:siteId/devices
| PCS 운전상태 |  | O |  | 8/8 | 8/15 | O |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호 | API 제공예정
| BMS 운전상태 |  | O |  | 8/8 | 8/15 | O |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호 | API 제공예정
| PV 운전상태 |  | O |  | 8/8 | 8/15 | O |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호 | API 제공예정
상황관제 | 알람상세정보 |  | O |  | 8/8 | 8/15 |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호 | 서비스포털에서 API 제공예정 | PMGrow에서 알람발생시 EWP서비스포털로 실시간으로 데이터 전송.
요금/수익 | 한전요금조회 | O | X |  | O | O | O |  |  | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | bill_api.pdf | 사용량 관련 데이터를 기준으로 요금을 계산해서 결과값을 리턴하는 API 제공
| ESS 수익 조회 | O | X |  | O | O | O |  |  | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | bill_api.pdf | ESS 관련 데이터를 기준으로 수익을 계산해서 결과값을 리턴하는 API 제공
| DR 수익 조회 | O | X |  | 8/10 | 8/15 | O |  |  | Enertalk | Enertalk | 김현탁 | API 제공예정 |  | 전반적인 DR 정산금에 대한 내용확인 완료 (By 이진호 팀장)
| PV 수익 조회 | O | X |  | O | O | O |  |  | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | generator_calculator.pdf | PV 관련 데이터를 기준으로 수익을 계산해서 결과값을 리턴하는 API 제공
| 상세명세서 | X | X | [6 empty] | 미정 | 미정 | 조상웅 | API 제공여부 확인필요

## 상세정의
메뉴 Depth1 | 메뉴 Depth2 | DB 테이블명 | API | [5 empty] | 개발
|  |  | 구분코드 | 설명 | METHOD | HOST | PATH | PARAMETER
에너지모니터링 | 사용량 현황 | tb_usage | ENERGY01 | 사용량 | GET | https://api2.enertalk.com | /devices/:deviceId/usages/periodic | period : 15min(고정) start : AGENT에서 설정 - 직접지정 or - 지정안하면 -- 최초 입력시 하루전 -- tb_usage 테이블에 값이 있다면 마지막 timestamp+1 end : AGENT에서 설정 - 직접지정 or - 지정안하면 현재시간 timeType : past(고정) usageType : positiveEnergy (기본) | 개발완료
|  | tb_predict_usage | ENERGY02 | 예측사용량 | GET | https://api2.enertalk.com | /devices/:deviceId/usages/periodic | period : 15min(고정) start : AGENT에서 설정 - 직접지정 or - 지정안하면 -- 최초 입력시 현재시간 -- tb_usage 테이블에 값이 있다면 마지막 timestamp+1 end : AGENT에서 설정 - 직접지정 or - 지정안하면 하루 뒤 timeType : future(고정) usageType : positiveEnergy (기본) | 개발완료
| 피크 전력 현황 | tb_peak | ENERGY03 |  | POST | http://13.209.107.48:8888 | /calculator/peak | period : [정의필요] (15min , 30min , hour , day , month and billingMonth) meterDay : 검침일 (defaul 30) - tb_site_set 에서 meter_read_day 참조 timestamp : 기준일 tb_usage 에서 std_timestamp 참조 kWh : [정의필요] | 파라미터 정의필요
| ESS 충방전량 조회 |  | ENERGY04 |  |  |  | API 제공예정 | API 제공예정
| PV 발전량 조회 |  | ENERGY05 |  |  |  | API 제공예정 | API 제공예정
| DR 실적조회 |  | ENERGY06 |  |  |  | [감축 지시 이행 실적 및 신규 감축 지시 조회] GET /dr/requests/active | [감축 지시 이행 실적 및 신규 감축 지시 조회] GET /dr/requests/active
| ESS/PV 사용량 구성 |  | ENERGY07 | PV | GET | https://api2.enertalk.com | /devices/:deviceId/usages/periodic | period : [정의필요] start :[정의필요] end : [정의필요] timeType : [정의필요] usageType : [정의필요] | 파라미터 및 DB테이블 정의필요
|  |  | ENERGY08 | ESS
장치모니터링 | IOE 통신상태 | tb_device_ioe | DEVICE01 | 디바이스목록조회 | GET | https://api2.enertalk.com | /sites/:siteId/devices |  | 개발완료
| PCS 운전상태 | [5 empty] | API 제공예정 | API 제공예정
| BMS 운전상태 | [5 empty] | API 제공예정 | API 제공예정
| PV 운전상태 | [5 empty] | API 제공예정 | API 제공예정
상황관제 | 알람상세정보 | [5 empty] | 서비스포털에서 API 제공예정 | 서비스포털에서 API 제공예정
요금/수익 | 한전요금조회 |  |  |  | POST | http://13.209.107.48:8888 | /calculator/bill | period meterDay : 검침일 planName : 요금제 contElec : 계약전력 timestamp : kWh : 전력량 peakHistory : 과거 1년 월별 최대 수요 power : 전력 reactive : 무효전력 ess : output power of ess (bill_api.pdf)
| ESS 수익 조회 | [5 empty] | bill_api.pdf | bill_api.pdf
| DR 수익 조회 | [5 empty] | API 제공예정 | API 제공예정
| PV 수익 조회 |  |  |  | POST | http://13.209.107.48:8888 | /calculator/gem | generator_calculator.pdf
| 상세명세서 | [5 empty] | API 제공여부 확인필요 | API 제공여부 확인필요