## 연동인터페이스정의서
메뉴 Depth1 | 메뉴 Depth2 | 세부항목 | 제공출처 |  | API 제공현황 |  | DB수집 | DB 테이블명 | API 실행코드 | 사용기준 | 사용기준 | 담당자 | API | 비고
|  |  | 인코어드 | PMGrow | Spec | Data
대시보드(군관리) | 알람(비상, 주의) |  |  | O | O | O |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호 | 서비스포털에서 API 제공예정 | PMGrow에서 알람발생시 EWP서비스포털로 실시간으로 데이터 전송
| 사이트목록별 사용량(누적사용량, 예상사용량) |  | O | [6 empty] | Enertalk | Enertalk | 김현탁 | 사이트 리스트별 사용량 제공가능여부 확인필요
| 사이트목록별 충전량 |  |  | O | O | O |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 사이트목록별 방전량 |  |  | O | O | O |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 사이트목록별 수익 |  | O | [6 empty] | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | 사이트 리스트별 수익 제공가능여부 확인필요
| 사이트목록 | [11 empty] | DB에서 직접 조회
대시보드(사이트) | 알람(비상, 주의) |  |  | O | O | O |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호 | 서비스포털에서 API 제공예정 | PMGrow에서 알람발생시 EWP서비스포털로 실시간으로 데이터 전송
| 오늘 충전량/방전량 합계 |  |  | O | O | O |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 이번달 충전량/방전량 합계 |  |  | O | O | O |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 올해 충전량/방전량 합계 |  |  | O | O | O |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 일별 충전량/방전량 목록 |  |  | O | O | O |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 수익(오늘, 이번달, 올해) |  | O | [6 empty] | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | 오늘/이번달/올해 단위 수익 제공가능여부 확인필요
| SOC(잔량) |  |  | O | O | O |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 실제사용량 |  | O | [6 empty] | Enertalk | Enertalk | 김현탁
| ESS사용량 |  |  | O | O | O |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| PV사용량 |  | O | [6 empty] | Enertalk | Enertalk | 김현탁
| 피크전력현황(한전계약전력, 요금적용전력, 목표전력, 현재부하, 예측부하) |  | O | [6 empty] | 인코어드 | 인코어드 | 이선정
| IOE 모니터링 | [8 empty] | Enertalk | Enertalk | 윤우람
| PCS 모니터링 |  |  | O | O | O |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| BMS 모니터링 |  |  | O | O | O |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| PV 모니터링 |  |  | O | O | O |  |  |  | PMGrow | PMGrow | 김강호
| 수익현황(충전, 방전, 충전계획, 방전계획) |  | O | [6 empty] | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | 오늘/이번달/올해 단위 수익 제공가능여부 확인필요
| ESS 수익 |  | O | [6 empty] | 인코어드 | 인코어드 | 이선정
| DR 수익 |  | O | [6 empty] | Enertalk | Enertalk | 김현탁
| PV 수익 |  | O | [6 empty] | 인코어드 | 인코어드 | 이선정
에너지모니터링 | 사용량 현황 | 사용량 | O |  | O | O | O | tb_usage | ENERGY01 | Enertalk | Enertalk | 김현탁 | GET /devices/:deviceId/usages/periodic (period : 15min, start, end, timeType : past)
|  | 예측사용량 | O |  | O | O | O | tb_predict_usage | ENERGY02 | Enertalk | Enertalk | 김현탁 | GET /devices/:deviceId/usages/periodic (period : 15min, start, end, timeType : future)
|  | 무효전력 | O |  | O | O | O | tb_reactive | ENERGY03 | Enertalk | Enertalk | 김현탁 | GET /devices/:deviceId/usages/periodic (period : 15min, start, end, usageType : positiveEnergyReactive, timeType : past) | 요금계산시 필요
| 피크 전력 현황 | 피크 | O |  | O | O | O | tb_peak | ENERGY04 | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | POST /peak (period : 15min, meterDay : 검침일, 사용량 리스트, 단위:kWh) | 사용량 관련 데이터를 기준으로 피크를 계산해서 결과값을 리턴하는 API 제공 (peak_api.pdf)
|  | 예측피크 | O |  | O | O | O | tb_predict_peak | ENERGY05 | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | POST /peak (period : 15min, meterDay : 검침일, 사용량 리스트, 단위:kWh) | 사용량 관련 데이터를 기준으로 피크를 계산해서 결과값을 리턴하는 API 제공 (peak_api.pdf)
| ESS 충방전량 조회 | ESS충방전량 |  | O | O | O | O | tb_ess_charge | ENERGY06 | PMGrow | PMGrow | 김강호 | GET /equipment-charging-discharging-list (equipmentId, startDt, endDt, intervalType : 1(min), interval : 15) | PMGrow의 데이터를 기준으로 제공. (local_ems_api_0.3.docx)
|  | ESS충방전계획량 |  | O | O | O | O | tb_ess_charge_plan | ENERGY07 | PMGrow | PMGrow | 김강호 | GET /charging-discharging-schedule-list (equipmentId, startDt, endDt, intervalType : 1(min), interval : 15) | PMGrow의 데이터를 기준으로 제공. (local_ems_api_0.3.docx)
| PV 발전량 조회 | PV 발전량 |  | O | O | O | O | tb_pv_gen | ENERGY08 | PMGrow | PMGrow | 김강호 | GET /pv-power-gen-list (equipmentId, startDt, endDt, intervalType : 1(min), interval : 15) | PMGrow의 데이터를 기준으로 제공. (local_ems_api_0.3.docx)
| DR 실적조회 | DR 실적 (감축이력) | O |  | O | O | O | tb_dr_result | ENERGY09 | Enertalk | Enertalk | 김현탁 | GET /dr/requests (siteId, limit : 50, offset : 1) | 수집주기를 1시간으로 두고 API를 실행해서 신규건에 대해서만 저장
| ESS/PV 사용량 구성 | ESS 사용량 | O |  | O | O | O | tb_ess_usage | ENERGY10 | PMGrow | PMGrow | 김강호 | GET /ess-usage-list (equipmentId, startDt, endDt, intervalType : 1(min), interval : 15) | PMGrow의 데이터를 기준으로 제공. (local_ems_api_0.3.docx)
|  | PV 사용량 |  | O | X | X | O |  | ENERGY11 | 인코어드 | 인코어드 | 김현탁 |  | PV 사용량 API는 확인중임
장치모니터링 | IOE 통신상태 | IOE 장치 | O | X | O | O | O | tb_device_ioe | DEVICE01 | Enertalk | Enertalk | 김현탁 | GET /sites/:siteId/devices
| PCS 운전상태 | PCS 장치 |  | O | O | O | O | tb_device_pcs | DEVICE02 | PMGrow | PMGrow | 김강호 | GET /pcs-equipment-list (equipmentId) | 수집주기를 1시간 간격으로 매시 정각마다 API를 호출해서 장치상태 저장
| BMS 운전상태 | BMS 장치 |  | O | O | O | O | tb_device_bms | DEVICE03 | PMGrow | PMGrow | 김강호 | GET /bms-equipment-list (equipmentId) | 수집주기를 1시간 간격으로 매시 정각마다 API를 호출해서 장치상태 저장
| PV 운전상태 | PV 장치 |  | O | O | O | O | tb_device_pv | DEVICE04 | PMGrow | PMGrow | 김강호 | GET /pv-equipment-list (equipmentId) | 수집주기를 1시간 간격으로 매시 정각마다 API를 호출해서 장치상태 저장
상황관제 | 알람상세정보 | 알람 |  | O | O | O |  | tb_alarm |  | PMGrow | PMGrow | 김강호 | 서비스포털에서 API 제공예정 | PMGrow에서 알람발생시 EWP서비스포털로 실시간으로 데이터 전송.
요금/수익 | 한전요금조회 | 요금 | O |  | O | O | O | tb_bill | BILL01 | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | POST calculator/bill (period : billingMonth, meterDay : 검침일(사이트설정값), planName : 요금제(사이트설정값), contElec : 계약전력(사이트설정값), peakHistory : 과거1년월별최대수요 -> 과거 데이터가 없는 경우 제외하고 요금계산처리. 과거 데이터가 있는 경우, peak API에서 period 를 month 로 조회하여 파라메터로 적용, power : 사용량 리스트(단위:kWh), reativce : 무효전력 리스트(단위:kWh), ess : ESS사용량 리스트(단위:kWh)) | 사용량 관련 데이터를 기준으로 요금을 계산해서 결과값을 리턴하는 API 제공 (bill_api.pdf)
| ESS 수익 조회 | ESS 수익 | O |  | O | O | O | tb_bill | BILL02 | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 |  | ESS 관련 데이터를 기준으로 수익을 계산해서 결과값을 리턴하는 API 제공 (bill_api.pdf)
| DR 수익 조회 | DR 수익 | O |  | X | X | O |  | BILL03 | Enertalk | Enertalk | 김현탁 | API 제공예정
| PV 수익 조회 | 발전수익 | O |  | O | O | O | tb_gen_revenue | BILL04 | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 | POST /gen (period : 15min, meterDay : 검침일(사이트설정값), smpRate : SMP단가(사이트설정값), recRate : REC단가(사이트설정값), recWeight : REC가중치(사이트설정값), PV 리스트 : 생산량, 소비량, ESS 리스트 : 생산량, 소비량) | PV 관련 데이터를 기준으로 수익을 계산해서 결과값을 리턴하는 API 제공 (generator_calculator.pdf)
| 상세명세서 | 요금 | O |  | O | O | O | tb_bill | BILL05 | 인코어드 | 인코어드 | 이선정 |  | 한전요금 조회로 수집된 데이터를 사용해서 제공 (실제 요금고지서 전체 항목 중 미제공항목이 있을 수 있음)