## Slide 1
군관리 Main
군관리 공통
- 알고리즘 업데이트 시간
- Local EMS 업데이트 시간
설정
- 사이트 설정
- 건물요금
- 계약전력
- 검침일
- 요금적용전력
- 목표전력
- 요금적용전력대비
- 그룹 설정
- 그룹명
- 그룹 내 Site (리스트)
사용자 정보
사용자 ID
PW
건물정보
전력계약정보
담당자정보
접근권한
Site 정보
Site 정보 (리스트)
- Site ID
- Site 명
- 지역 명
- 사용량
- 충전량
- 방전량
- 총수익
알람 정보
알람 정보 (리스트)
- 알람 ID
- 알람 날짜
- 알람 종류
- 알람 메시지 내용
- 확인 여부
- 조치 여부
- 알람 Site ID
사용량
사용량 정보
- 수집시간
(15분 단위 시작시간)
- 계획사용량
- 현재사용량
- 한전사용량
- ESS 사용량
- PV 사용량
- 현재 전력 (현재 부하)
- 충전량
- 방전량
- SOC
- PV 발전량
- PV 온도
모니터링 부가 정보
피크 전력
- 한전계약 전력
- 요금적용 전력
- 목표 전력
- 피크 전력 기준 (기준부하)
- 계약용량
예측 사용량
예측 사용량 정보
- 시간
- 계획 사용량
- 예측 부하
- 충전 계획
- 방전 계획
- PV 발전량 예측
DR 실적
감축정보
- 감축시간 (일, 시간)
- 감축량
- 사용량
- 고객기준부하
- 목표사용량
- 이행률
장비 모니터링
장비정보
- 장비 ID
- 장비 명
- 장비 타입
- Site ID
- Stie 명
- 상태
- 추가 상태정보
- 알람 ID
- 알람 메시지 내용
ESS 수익
ESS 수익
- 수익 연월 (연, 월)
- 평일 일수(d)
- 경부하충전량
- 중간부하충전량
- 최대부하방전량
- 중간부하방전량
- 예상)할인금액
- 실적)할인금액
- 고객)정산금액
- EWP)정산금액
- 정산비율
PV 수익 (미정)
요금
한전요금
- 수익 연월 (연, 월)
- 기본 요금
- 역률
- 사용량
- 전기요금합계
- 부가세
- 청구금액
PV 수익 (미정)
DR 수익
DR 수익
- 감축회수-시간
- 감축이행용량
- 감축인정용량
- 감축이행율
- 용량정산금
- 감축정산금
- 실적)총정산금액
- 고객)정산금액
- EWP)정산금액
- 수익비율