## API요청정의서
메뉴 Depth1 | 메뉴 Depth2 | API구분 | 파라메터 |  |  | 결과값
|  |  | 파라메터명 | 비고 | 필수여부 | 타입 | 형태 | 데이터항목
대시보드(군관리) |  | 장치 알람 건수 | 지역구분 | 지역구분 값이 있는 경우, 해당지역내 사이트 리스트를 대상으로 조회. 지역구분 값이 없는 경우, 전체 사이트를 대상으로 조회. |  | JSON | 단일 | 조회 지역구분, 조회시작일, 조회종료일, 조회장치타입, 비상건수, 주의건수
|  |  | 조회기간 시작일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회기간 종료일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 장치타입 | PCS/BMS/PV (장치타입 값이 없는 경우, 전체 장치에 대해 조회)
대시보드(군관리) |  | 사이트별 충전량 리스트 조회 | 지역구분 | 지역구분 값이 있는 경우, 해당지역내 사이트 리스트만 조회. 지역구분 값이 없는 경우, 전체 사이트 리스트 조회. |  | JSON | 단일 리스트 | 결과건수, 조회 지역구분, 조회시작일, 조회종료일, 조회페이지당리스트건수, 조회페이지번호, 조회정렬순서 사이트ID, 사이트명, 조회기간내 총충전량(kWh)
|  |  | 조회기간 시작일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회기간 종료일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 페이지당리스트건수 | default : 10 (페이지당리스트건수와 페이지번호 파라메터가 없는 경우 전체리스트 조회)
|  |  | 페이지번호 | default : 1 (페이지당리스트건수와 페이지번호 파라메터가 없는 경우 전체리스트 조회)
|  |  | 정렬순서 | default : 1 1(총충전량내림차순), 2(총충전량오름차순)
대시보드(군관리) |  | 사이트별 방전량 리스트 조회 | 지역구분 | 지역구분 값이 있는 경우, 해당지역내 사이트 리스트만 조회. 지역구분 값이 없는 경우, 전체 사이트 리스트 조회. |  | JSON | 단일 리스트 | 결과건수, 조회 지역구분, 조회시작일, 조회종료일, 조회페이지당리스트건수, 조회페이지번호, 조회정렬순서 사이트ID, 사이트명, 조회기간내 총방전량(kWh)
|  |  | 조회기간 시작일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회기간 종료일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 페이지당리스트건수 | default : 10 (페이지당리스트건수와 페이지번호 파라메터가 없는 경우 전체리스트 조회)
|  |  | 페이지번호 | default : 1 (페이지당리스트건수와 페이지번호 파라메터가 없는 경우 전체리스트 조회)
|  |  | 정렬순서 | default : 1 1(총방전량내림차순), 2(총방전량오름차순)
대시보드 |  | 장치 알람 건수 | 사이트ID |  | O | JSON | 단일 | 사이트ID, 사이트명, 조회시작일, 조회종료일, 조회장치타입, 비상건수, 주의건수
|  |  | 조회기간 시작일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회기간 종료일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 장치타입 | PCS/BMS/PV (장치타입 값이 없는 경우, 전체 장치에 대해 조회)
대시보드 |  | SOC(잔량) 조회 | 사이트ID | 현재일시 기준으로 잔량조회 | O | JSON | 단일 | 사이트ID, 사이트명, 측정일시(YYYYMMDDhhmmss), SOC(잔량)(%)
에너지모니터링 | ESS충방전량 | 충전량 리스트 조회 | 사이트ID |  | O | JSON | 단일 리스트 | 결과건수, 사이트ID, 사이트명, 누적충전량(kWh), 조회시작일, 조회종료일, 조회간격 측정일시(YYYYMMDDhhmm), 충전량(kWh)
|  |  | 조회기간 시작일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회기간 종료일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회간격 | 1분/15분/1시간/1일/1주/1개월 | O
에너지모니터링 | ESS충방전량 | 방전량 리스트 조회 | 사이트ID |  | O | JSON | 단일 리스트 | 결과건수, 사이트ID, 사이트명, 누적방전량(kWh), 조회시작일, 조회종료일, 조회간격 측정일시(YYYYMMDDhhmm), 방전량(kWh)
|  |  | 조회기간 시작일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회기간 종료일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회간격 | 1분/15분/1시간/1일/1주/1개월 | O
에너지모니터링 | ESS충방전량 | 충전계획량 리스트 조회 | 사이트ID |  | O | JSON | 단일 리스트 | 결과건수, 사이트ID, 사이트명, 조회시작일, 조회종료일, 조회간격 측정일시(YYYYMMDDhhmm), 충전계획량(kWh)
|  |  | 조회기간 시작일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회기간 종료일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회간격 | 1분/15분/1시간/1일/1주/1개월 | O
에너지모니터링 | ESS충방전량 | 방전계획량 리스트 조회 | 사이트ID |  | O | JSON | 단일 리스트 | 결과건수, 사이트ID, 사이트명, 조회시작일, 조회종료일, 조회간격 측정일시(YYYYMMDDhhmm), 방전계획량(kWh)
|  |  | 조회기간 시작일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회기간 종료일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회간격 | 1분/15분/1시간/1일/1주/1개월 | O
에너지모니터링 | ESS충방전량 | 누적충방전량 | 사이트ID |  | O | JSON | 단일 | 사이트ID, 사이트명, 조회시작일, 조회종료일, 누적충전량(kWh), 누적방전량(kWh)
|  |  | 조회기간 시작일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회기간 종료일 | YYYYMMDD | O
에너지모니터링 | PV발전량 | 발전량 리스트 조회 | 사이트ID |  | O | JSON | 단일 리스트 | 결과건수, 조회시작일, 조회종료일, 조회간격 측정일시(YYYYMMDDhhmm), 발전량(kWh), 발전량(예측)(kWh), 온도(℃)
|  |  | 조회기간 시작일 | YYYYMMDD | O | JSON | 단일 리스트 | 결과건수, 사이트ID, 사이트명, 조회시작일, 조회종료일, 조회간격 측정일시(YYYYMMDDhhmm), 발전량(kWh), 발전량(예측)(kWh), 온도(℃)
|  |  | 조회기간 종료일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회간격 | 1분/15분/1시간/1일/1주/1개월 | O
장치모니터링 | 장치모니터링 현황(PCS) | PCS 장치 리스트 조회 | 사이트ID | 현재일시 기준으로 장치별 상태 | O | JSON | 단일 리스트 | 결과건수, 사이트ID, 사이트명 장치ID, 장치명, 장치조회일시(YYYYMMDDhhmmss), 사이트ID, 사이트명, 운전상태, 알람메시지, AC출력(전압(V), 전력(kW), 주파수(Hz), 전류(A), 역률(PF), 전력설정치(kWh)), DC출력(전압(V), 전력(kW), 주파수(Hz), 전류(A), 역률(PF), 전력설정치(kWh))
장치모니터링 | 장치모니터링 현황(PCS) | BMS 장치 리스트 조회 | 사이트ID | 현재일시 기준으로 장치별 상태 | O | JSON | 단일 리스트 | 결과건수, 사이트ID, 사이트명 장치ID, 장치명, 장치조회일시(YYYYMMDDhhmmss), 사이트ID, 사이트명, 충방전상태, SOC(%), SOC최대(kWh), SOC현재(kWh), SOC최소(kWh), SOH(%), 출력전압(V), 출력전류(A), DoD(%), C-rate(C)
장치모니터링 | 장치모니터링 현황(PCS) | PV 장치 리스트 조회 | 사이트ID | 현재일시 기준으로 장치별 상태 | O | JSON | 단일 리스트 | 결과건수, 사이트ID, 사이트명 장치ID, 장치명, 장치조회일시(YYYYMMDDhhmmss), 사이트ID, 사이트명, PV상태, 알람메시지, 온도(℃), 수평일사량(W/㎡), 경사일사량(W/㎡), 오늘예측발전량(kWh), 오늘누적발전량(kWh)
상황관제 | 알람현황 | 장치 알람 리스트 | 사이트ID |  | O | JSON | 단일 리스트 | 결과건수, 사이트ID, 사이트명, PCS개수, BMS개수, PV개수, 조회시작일, 조회종료일, 조회장치타입, 조회알람구분 장치ID, 장치명, 장치타입, 알람일시(YYYYMMDDhhmmss), 알람타입, 알람메시지, 알람상태, 조치여부
|  |  | 조회기간 시작일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 조회기간 종료일 | YYYYMMDD | O
|  |  | 장치타입 | PCS/BMS/PV (장치타입 값이 없는 경우, 전체 장치에 대해 조회)
|  |  | 알람구분 | 비상/주의 | O