## 데이터항목 정리
분류 | 항목 | 세부 항목 | 데이터 | 비고
시작페이지 | 사용자 관리 | 로그인 | 사용자 ID
사용자 PW
사용자 권한 등급
대시보드 | 군관리 Main | 군(그룹) 정보 | 금일 발생 알람 | 별도 필드 없이 알람 관련 DB 조회로 표시가 가능한 경우에는 무시
금일 미확인 알람
군(그룹) 내 비상 알람 수
군(그룹) 내 주의 알람 수
|  | 지역 정보 | 지역 명
|  |  | 지역 내 비상 알람 수 | 별도 필드 없이 알람 관련 DB 조회로 표시가 가능한 경우에는 무시
지역 내 주의 알람 수
|  |  | 지역 전체 사용량 | 별도 필드 없이 각 사용량 관련 DB 조회로 표시가 가능한 경우에는 무시
지역 전체 충전량
지역 전체 방전량
|  | 사이트 정보 | 사이트 명 | 사이드 관리에서의 사이트 정보를 사용할 경우에는 무시
사이트 ID
|  |  | 사용량 | 별도 필드 없이 각 사용량 관련 DB 조회로 표시가 가능한 경우에는 무시
충전량
방전량
수익
| 사이트 Main | 사이트 정보 | 사이트 명
사이트 ID
|  | 충방전량 정보 | 오늘의 충전량
오늘의 방전량
SOC(잔량)
|  | 알람 정보 | 금일 발생 알람
금일 미확인 알람
사이트 내 비상 알람 수
사이트 내 주의 알람 수
|  | 장치 정보 | 장치 명 | 별도 필드 없이 각 장치 관련 DB 조회로 표시가 가능한 경우에는 무시
장치 ID
장치 타입
장치 상태
장치 상세 기본정보
에너지 모니터링 | 공통 | 조회 조건 | 조회 시작 시간
조회 종료 시간
조회 간격
조회 기준 시간
| 사용량 현황 | 사용량 정보 | 실 사용량
예측 사용량
| 피크 전력 현황 | 전력 정보 | 요금 적용 전력
한전 계약 전력
피크 전력
| ESS 충방전량 | 충방전량 정보 | 충전량
방전량
충전계획
방전계획
| PV 발전량 | 발전량 정보 | 발전량(실적)
발전량(예측)
| DR 실적 현황 | 사용량 정보 | 실제 사용량
|  | 감축 정보 | 감축일
감축시간대
사용량
기준부하(CBL)
계약용량
목표 사용량
감축량
이행률
| 사용량 구성 | 사용량 정보 | 한전 사용량
ESS 사용량
PV 사용량
장치 모니터링 | 장치 현황 | 장치 정보 | 장치 명 | 설정 - 장치관리에서의 장치 정보를 사용할 경우에는 무시
장치 ID
장치 그룹 명
장치 그룹 ID
장치 사이트 명
장치 사이트 ID
장치 타입
장치 상태
장치 알람
장치 알람 메시지
|  |  | 장치 상세 정보 | IOE : 장치에서 제공하는 상세 정보가 있는지 확인 필요
PCS :
AC출력 - 전압, 전력, 주파수, 전류, 역률, 전력설정치
DC출력 - 전압, 운전상태, 운전모드, 전류, 충전량, 방전량
BMS : 충방전상태, SOC(%), SOC최대, SOC현재, SOC최소, SOH(%), DoD, C-rate
| 장치 그룹 | 장치 그룹 정보 | 장치 그룹 명
장치 그룹 ID
장치 그룹 사이트 명
장치 그룹 사이트 ID
| 알람 | 알람 정보 | 장치 ID | 조회 시 중복되는 항목은 차후 제거
장치 타입
장치 명
알람 시간
|  |  | 알람 등급 | 알람 타입으로 판단 가능할 경우에는 제거
알람 타입
알람 메시지
알람 상태
|  |  | 조치 여부 | 사용자 입력을 받는 항목 (pmgrow 측과 해당 값 sync 여부 확인이 필요함.)
요금/수익 | 한전 요금 조회 | 사용요금 정보 | 기본요금
역률
사용요금
|  |  | 전기요금합계 | 계산하여 사용할 경우에는 제거
전력산업기반기금
부가세
|  |  | 청구금액 | 계산하여 사용할 경우에는 제거
|  | 고객 정보 | 고객 명 | 계약 전력 등 몇몇 고객 정보는 설정 - 한전계약 및 전력관리 정보 데이터를 사용할 수 있음.
고객 번호
전기사용장소
납기일
|  |  | 고객전용지정계좌 | 여러 은행이 포함되어 있으므로 추가 확인 필요
전기사용계약종별
정기검침일
주거구분
계량기번호
계약전력
|  |  | 가구수 | 차후 기업용 한전요금청구서 확인하여 각 항목 fix 예정
|  | 미납 정보 | 미납월
미납금액
| ESS 수익 조회 | 수익 정보 | 평일 일수
|  |  | 경부하충전량 | 각 충방전량 대비 금액 산출 기준의 확인이 필요함.
중간부하충전량
최대부하충전량
최대부하방전량
중간부하방전량
경부하방전량
예상)할인금액
실적)할인금액
고객)정산금액
EWP)정산금액
정산비율
|  | 고객 정보 | 전기사용계약종별 | 고객정보를 별도로 구분하여 사용할 경우 통합하여 하나로 연동 처리
기본요금
ESS 구축용량
할인금액차등비율
부가가치세비율
|  | 납입계좌 정보 | 은행명
계좌번호
예금주
납기일
| DR 수익 조회 | 수익 정보 | 용량정산금
감축정산금
실적)총전산금액
고객)정산금액
EWP)정산금액
수익비율
|  | 감축 정보 | 감축 횟수_시간
감축이행용량
감축인정용량
김축이행율
| PV 수익 조회 | 발전량 정보 | 총 발전량
|  | 수익 정보 | SMP 거래량
SMP 수익
REC 거래량
REC 수익
|  |  | 총 수익 | 계산하여 사용할 경우에는 제거
설정 | 한전계약 및 전력관리 | 설정 정보 | 건물 요금
계약 전력
검침일
요금적용전력
목표전력
요금적용전력대비
| 사이트 관리 | 사이트 정보 | 사이트 명
사이트 ID
사이트 그룹
Local EMS 주소
|  |  | Local EMS 암호키 정보 | 추가 확인 필요
| 장치 관리 | 장치 정보 | 장치 명
장치 ID
장치 그룹 명
장치 그룹 ID
장치 사이트 명
장치 사이트 ID
장치 타입
| 사용자 관리 | 사용자 정보 |  | 추가 확인 필요